Согласовано:

Куратор проекта:____________ /Шамшин А.Е.   Дата: ___________________________

Экономист: ____________ / Моринец В.П.   Дата: ___________________________

Инициатор:__________________________ / Селезнева О.В Дата: _________________

Контактный телефон инициатора/тех.специалиста:______8(846)276-22-62_(*        )_____

ГАП:_________________/Селезнева О.В.   Дата:_______________

Принято: ______________ /Тахтаманов А.А.  Дата: ____________

Техническое задание

На  восстановление ограждения в местах демонтированных эскалаторов в корпусе А, демонтированной лестницы в корпусе В. в ТРК «Московский»

| № п/п | Наименование данных | Данные от инициатора (заполняются инициатором) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование юл: | ООО «Московский» |
| 2 | Наименование контрагента: | По результатам тендера |
| 3 | Предмет договора | Восстановление ограждения в местах демонтированных эскалаторов в корпусе А, демонтированной лестницы в корпусе В. в ТРК «Московский» |
| 4 | Сумма договора | _______ руб. с НДС 18% |
| 5 | Срок выполнения работ | С момента заключения договора: 5 дней с даты заключения договора. |
| 6 | Зона выполнения работ (ряд, в осях) | г.Самара, Кировский район, 18км Московского шоссе, 25В отм +6.000 по оси 13 в осях F-D (зона демонтированной круглой лестницы) и F2 в осях 11 и 6 (зона демонтированных двух эскалаторов Детского мира). |
| 7 | Порядок оплаты | СМР: – 90% от фактически выполненных работ на основании КС2, КС3 – 10% от общей стоимости фактически выполненных работ Окончательная стоимость работ определяется по факту выполнения работ и подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2 по факту и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и актов выполненных работ. |
| 8 | Распределение обязанности | Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, учредительные документы, приказы о назначении ответственных лицах на выполнение работ. Высвобожденные материалы после демонтажа подрядчик передает службе эксплуатации в упакованном виде (с использованием картонных коробок, упаковочной пленки или любого другого упаковочного материала). Подписывает акт передачи высвобожденных материальных ценностей после демонтажа у службы эксплуатации (при необходимости), и переносит в зону, указанную заказчиком (не дальше границ торгового центра), убирает (выносит) мусор от демонтажа в место указанное заказчиком. |
| 9. Виды работ | ед. изм. | Объемы работ | с применением материалов | Единич.расценка, руб. с НДС 18% |  |
|  |  |  | Заказчика | Подрядчика |  |  |
| 1.Восстановление ограждения в местах демонтированных эскалаторов в корпусе А, (материала нет. + Нужно стекло) 2330мм высота 1010мм | шт | 2 | V |  |  |  |
| 2.Восстановление ограждения в местах демонтированной лестницы в корпусе В (материал есть на складе) 2020мм высота 930мм | шт | 1 |  | V |  |  |

Подрядчик выполняет натурные обмеры и по месту восстанавливает ограждения.

В зоне демонтированной круглой лестницы – Стойки и поручни из нержавейки (есть на складе).

В зоне демонтированных эскалаторов – Стойки и поручни из нержавейки + СТЕКЛО.

Приложения.

- Схема второго этажа с обозначением мест установки перил.

- Ограждения Эскалаторов

- Ограждение круглой лестницы