Согласовано:

Руководитель стройки:______________ /Перцев И.А.  Дата: ____________

Директор проекта:_____________ / ЧерновА.Ю.    Дата: 30.08.17

Инициатор:_______________ / Селезнева О.В.  Дата: 30.08.17

Контактный телефон инициатора/тех.специалиста:_______ доб_223_______

Составил:

Генпланист: ___________ / Линок М.Е.   Дата: 30.08.17

Гл.Архитектор /ГАП: ___________ / Селезнева О.В.    Дата: 30.08.17

Принято: ______________ /Тахтаманов А.А.  Дата: ____________

Техническое задание  на тендер на поставку и монтаж светильников к

ТРК Гудок

| № п/п | Наименование данных | Данные от инициатора (заполняются инициатором) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование юл: | ООО «РХВ» |
| 2 | Наименование контрагента: | тендер |
| 3 | Предмет тендера | Поставка, монтаж светильников к ТРК Гудок |
| 4 | Сумма договора: | тендер |
| 5 | Срок выполнения работ | В течение … дней с момента заключения договора |
| 6 | Зона выполнения работ (ряд, в осях) | ТРК Гудок: на отм.0,000 на двух входах в осях 101/2-101/3 и С-Ш (1вход), Н/Р2 и 49/51 (3 вход). |
| 7 | Порядок оплаты |  |

| 8. Виды работ | ед. изм | Объемы материалов | с применением материалов | Общая стоимость Руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заказчика | Подрядчика |  |  |
| Напольный светильник Параметры: Степень защиты: 65 Размер абажура: Диам. = 431 - 1046 мм, В = 500 мм Общая высота: В = 4135 мм Мощность / напряжение: 150 Вт Лампа: металлогалогенная лампа Цвет света: 830 Светораспределение: симметричное Исполнение: световая опора AKZO 900 отшлифованная абажур и предохранитель белые структура: алюминий. Подобрать аналог отечественного производства. | шт. | 9 |  |  |  |

Приложение:

- ТРК Гудок: 1 вход в осях 101/2-101/3 и С-Ш.

- ТРК Гудок: 3 вход в осях Н/Р2 и 49/51

- Внешний вид.